**Atıksu Bilgi Formu ve Kanal Bağlantı İzni Talep Dilekçesi**

**Atıksu Bağlantı İzin Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Olan Başvuru Belgelerinin Bölge Müdürlüğü’ne Teslim Edilmesi**

**Bölge Katılımcısı**

**Yönetici Asistanı**

**İlgili Talebin Seraş Sistemi Üzerinden Çevre Yönetim ve Arıtma Müdürlüğü’ne Bildirilmesi**

**Çevre Yönetim ve Arıtma Müdürü**

**İlgili Talebin Seraş Sistemi Üzerinden İlgili Teknik Personele Havale Edilmesi**

**İlgili Talep Üzerine Tesiste Atıksu Kaynaklarına İlişkin Yerinde İnceleme Yapılması Tespitlerin Çevre Denetim Tutanağı İle Kayıt Altına Alınması Ve Talebin E-mail Yoluyla Anlaşmalı, Yetkili Ve Akredite Laboratuvara İletilmesi**

**Teknik Personel**

**Çevre Denetim Tutanağı Formu**

**Laboratuvar**

**Başvurusu Bulunan Katılımcı Firmaya Gidilerek Atıksu Bağlantı Hattı Kontrol Bacasıyla Numune Alımı İçin Yeterli Miktarda Atıksu Akışı Olup Olmadığı Kontrolünün Yapılması**

**Akış Var mı?**

**EVET**

**HAYIR**

**Numune Alınamadığının İlgili Teknik Personele Bildirilmesi**

**3 Ardışık Numunenin Alınması Ve Laboratuvara Analizlerin Yapılması İçin Teslim Edilmesi**

**Laboratuvar**

**Alınan Numunelerin Analiz Edilerek İlgili Parametrelerin Deşarj Limitlerine Uygunluğunun Belirlenmesi Ve Raporlanması**

**Uygun**

**Uygun Değil**

**Akış Var mı?**

**3 Aylık Geçici Atıksu Bağlantı İzin Belgesinin Süresi Bitiminde Yeniden Yerinde Akış Kontrolünün Yapılması**

**Uygun Değil**

**Uygun**

**3 Aylık Geçici Atıksu Bağlantı İzin Belgesinin Hazırlanması**

**Uygunsuzluğun Giderilmesi Amacıyla Katılımcı Firmaya Uyarı Yazısı Yazılarak Süre Verilmesi**

**Firmaya 3 Yıllık Atıksu Bağlantı İzni Düzenlenmesi**

**Teknik Personel**

**EVET**

**HAYIR**

**Firmada Numune Alımı İçin Yeterli Atıksu Akışı Yoksa Ve Firmanın Aylık Atıksu Miktarı 150 m³ ün Altındaysa**

**3 Ardışık Numunenin Alınması Ve Laboratuvarda Analiz Edilerek İlgili Parametrelerin Deşarj Limitlerine Uygunluğunun Belirlenmesi Ve Analiz Sonuçlarının Raporlanması**

**Uygun**

**3 Yıllık Atıksu Bağlantı İzin Belgesinin Düzenlenmesi**

**Süre Sonunda Uygunsuz Bulunan Parametrelerin Deşarj Limitlerine Uygunluğunun Analizi İçin 3 Ardışık Numune Alınması Ve Analiz Sonuçlarının Raporlanması**

**Laboratuvar**

**Uygun Değil**

**Talimatnamede Belirtilen Yaptırımların Uygulanması**

**Çevre Ve Atıksu Yönetim Talimatnamesi**

**Firmaya 1 Yıllık Atıksu Bağlantı İzin Belgesinin Düzenlenmesi**

**Uygun Değil**

**Uygun**

**Talimatnamede Belirtilen Yaptırımların Uygulanması**

**Firmaya 3 Yıllık Atıksu Bağlantı İzin Belgesinin Düzenlenmesi**

**Çevre Ve Atıksu Yönetim Talimatnamesi**

**Teknik Personel**

**Katılımcı Firmanın Borç Bilgisinin Muhasebeden Öğrenilmesi Ve Firmaya Bildirilmesi**

**Teknik Personel**

**Borcu Yoksa**

**Borcu Varsa**

**Atıksu Bağlantı İzin Belgesi**

**Çevre Yönetim Ve Arıtma Birimi**

**İzin Belgesinin Firmaya Teslim Edilmesi**

**Katılımcı**

**Borcun Muhasebe Birimine Ödenmesi**

**Atıksu Bağlantı İzin Belgesi**

**Yönetici Asistanı**

**İzin Belgesinin Firmaya Teslim Edilmesi**